## 1 Slikopleskarska dela
OBR 1
Ponudnik: |  | Naročnik:
Biotehniški center Naklo
Strahinj 99, 4202 Naklo
Seznam gradbenih del za Inkubator AgriNext, predračun št.
SKLOP 1. SLIKOPLESKARSKA DELA
Z.Š | Opis artikla/storitve | EM | Količina | CENA za EM /EUR brez DDV | VREDNOST EUR brez DDV
1 | Demontaža obstoječe keramike | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža zapore vrat proti studiu | kom | 1 |  | 0
3 | 2x kitanje, 2x slikanje sten in stropov | m2 | 200 |  | 0
4 | Bandažiranje | m2 | 25 |  | 0
5 | Alu vogalniki | tm | 10 |  | 0
6 | Čiščenje po končanih delih - grobo | kpl | 1 |  | 0
7 | Dobava in polaganje nove vinilne obloge | m2 | 1 |  | 0
8 | Iznos vseh ruševin iz objekta na stalno deponijo | kpl | 1 |  | 0
9 | Doplačilo za barvanje v drugi barvi | m2 | 60 |  | 0
10 | Prevozni stroški | kpl | 1 |  | 0
11 | Ostala nepredvidena dela | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ vrednost EUR brez DDV |  |  |  |  | 0
Popust_____ %
SKUPAJ končna vrednost EUR brez DDV z odštetim popustom |  |  |  |  | 0
DDV 22% |  |  |  |  | 0
SKUPAJ končna vrednost EUR z DDV |  |  |  |  | 0
Zahteve naročnika:
Ponudnik mora ponuditi vse od zap. št. 1. do zap. št. 11.
Obrazec predračuna mora biti izpolnjen v vseh delih.
Garancija ____let za kakovost izvedenih del od uspešno opravljenega prevzema del.
Za vgrajeni material veljajo garancijski roki proizvajalcev oz. dobaviteljev.
Okvirni termin izvajanja storitve bo___________.
Ponudnik (izpolni) :
Ponudnik za artikle, ki niso navedeni na predračunu prizna _____ % popusta.
Seznam pripravila: Tibor Brvar in Nina Kaličanin
Datum, kraj: |  |  |  | Podpis ponudnika
_________________

## 2 Elektro dela
OBR 1
Ponudnik: |  | Naročnik:
Biotehniški center Naklo
Strahinj 99, 4202 Naklo
Seznam gradbenih del za Inkubator AgriNext, predračun št.
SKLOP 2. ELEKTRO DELA
Z.Š | Opis artikla/storitve | EM | Količina | CENA za EM /EUR brez DDV | VREDNOST EUR brez DDV
1 | Odklop luči in žarnic | kos | 10 |  | 0
2 | Odklop instalacij | kpl | 1 |  | 0
3 | Svetilka disano 1200x300 4000K | kos | 10 |  | 0
4 | Cev 36 | m1 | 12 |  | 0
5 | Cev 16 | m1 | 60 |  | 0
6 | Cev 23 | m1 | 15 |  | 0
7 | Izsekovanje | kpl | 1 |  | 0
8 | Vgradnja doz | kom | 9 |  | 0
9 | Vgradnja doz velikih | kom | 2 |  | 0
10 | Preboj fi24 | kom | 2 |  | 0
11 | Priprava izpustov | kom | 14 |  | 0
12 | PPly 4x1 | m1 | 40 |  | 0
13 | PPly 3x1 | m1 | 120 |  | 0
14 | PPly 3x2,5 | m1 | 100 |  | 0
15 | PPly 5x4 | m1 | 14 |  | 0
16 | Kabel 2x1 | m1 | 15 |  | 0
17 | Profil led vgradni komplet z steklom | m1 | 6 |  | 0
18 | Led trak 3000K 10W/m, 24V | m1 | 6 |  | 0
19 | Vžigalna naprava 150W/24V | kom | 2 |  | 0
20 | Varnostna svetilka n/o | kom | 1 |  | 0
21 | Elektro omarica predelava | kpl | 1 |  | 0
avtomatska varovalka C20/3pol
avtomatska varovalka C10A
avtomatska varovalka C16A
drobni in vezni materjal
22 | Dobava in montaža kaskade | m1 | 7 |  | 0
23 | Izdelava novih utorov inštalacije | kpl | 1 |  | 0
24 | Krpanje utorov in zazidava sten po izdelavi inštalacij | kpl | 1 |  | 0
25 | Stikalo navadno | kom | 6 |  | 0
26 | Vtičnica 220V | kom | 18 |  | 0
27 | Vtičnica 220V n/o | kom | 2 |  | 0
28 | Vtičnica UTP cat6 dvojna | kom | 4 |  | 0
29 | UTP cat6 | m1 | 75 |  | 0
30 | Priklop UTP cat 6 v R omari | kpl | 1 |  | 0
31 | meritve in izdaja poročila | kom | 1 |  | 0
32 | drobni in vezni materjal | kpl | 1 |  | 0
33 | Prevozni stroški | kpl | 1 |  | 0
34 | Ostala nepredvidena dela | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ vrednost EUR brez DDV |  |  |  |  | 0
Popust_____ %
SKUPAJ končna vrednost EUR brez DDV z odštetim popustom |  |  |  |  | 0
DDV 22% |  |  |  |  | 0
SKUPAJ končna vrednost EUR z DDV |  |  |  |  | 0
Zahteve naročnika:
Ponudnik mora ponuditi vse od zap. št. 1. do zap. št. 34.
Obrazec predračuna mora biti izpolnjen v vseh delih.
Garancija ____let za kakovost izvedenih del od uspešno opravljenega prevzema del.
Za vgrajeni material veljajo garancijski roki proizvajalcev oz. dobaviteljev.
Okvirni termin izvajanja storitve bo___________.
Ponudnik (izpolni) :
Ponudnik za artikle, ki niso navedeni na predračunu prizna _____ % popusta.
Seznam pripravila: Tibor Brvar in Nina Kaličanin
Datum, kraj: |  |  |  | Podpis ponudnika
_________________

## 3 Vodovodna dela
OBR 1
Ponudnik: |  | Naročnik:
Biotehniški center Naklo
Strahinj 99, 4202 Naklo
Seznam gradbenih del za Inkubator AgriNext, predračun št.
SKLOP 3. VODOVODNA DELA
Z.Š | Opis artikla/storitve | EM | Količina | CENA za EM /EUR brez DDV | VREDNOST EUR brez DDV
1 | Bojler GT 10L U pod tlačni | kos | 2 |  | 0
2 | Varn.vent.1/2"-bojler-UNITAS 13003 10bar | kos | 2 |  | 0
3 | Brinox cev RF 1/2"Žx3/8"Žx450 | kos | 4 |  | 0
4 | Ventil kotni komb. PS+PIPA Metalia | kos | 2 |  | 0
5 | Ventil kotni 1/2"-3/8" s filtrom FERRO | kos | 2 |  | 0
6 | Sifon LIV 5-150 za korito 1/1 PRIK. ZA PS | kos | 2 |  | 0
7 | Dodatni drobni material pri predelavah vodovodnih inštalacij v prostorih inkubatorja | kpl | 1 |  | 0
8 | Groba napeljava in fina montaža vodovodnih inštalacij v prostorih inkubatorja | kpl | 1 |  | 0
9 | Preboji iz prostora inkubatoja v mobilne sanitarije | kpl | 1 |  | 0
10 | Prevozni stroški | kpl | 1 |  | 0
11 | Ostala nepredvidena dela | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ vrednost EUR brez DDV |  |  |  |  | 0
Popust_____ %
SKUPAJ končna vrednost EUR brez DDV z odštetim popustom |  |  |  |  | 0
DDV 22% |  |  |  |  | 0
SKUPAJ končna vrednost EUR z DDV |  |  |  |  | 0
Zahteve naročnika:
Ponudnik mora ponuditi vse od zap. št. 1. do zap. št. 11.
Obrazec predračuna mora biti izpolnjen v vseh delih.
Garancija ____let za kakovost izvedenih del od uspešno opravljenega prevzema del.
Za vgrajeni material veljajo garancijski roki proizvajalcev oz. dobaviteljev.
Okvirni termin izvajanja storitve bo___________.
Ponudnik (izpolni) :
Ponudnik za artikle, ki niso navedeni na predračunu prizna _____ % popusta.
Seznam pripravila: Tibor Brvar in Nina Kaličanin
Datum, kraj: |  |  |  | Podpis ponudnika
_________________

## 4 Talna dela
OBR 1
Ponudnik: |  | Naročnik:
Biotehniški center Naklo
Strahinj 99, 4202 Naklo
Seznam gradbenih del za Inkubator AgriNext, predračun št.
SKLOP 4. TALNA DELA
Z.Š | Opis artikla/storitve | EM | Količina | CENA za EM /EUR brez DDV | VREDNOST EUR brez DDV
1 | Klik vinil svetlo siv ali svetlo rjav (načrt) | m2 | 72 |  | 0
2 | Demontaža laminata in odvoz na deponijo | m2 | 68 |  | 0
3 | Montaža klik vinila | m2 | 68 |  | 0
4 | Robne letve + montaža | kos | 1 |  | 0
5 | Prevozni stroški | m2 | 70 |  | 0
6 | Ostala nepredvidena dela | kos | 1 |  | 0
SKUPAJ vrednost EUR brez DDV |  |  |  |  | 0
Popust_____ %
SKUPAJ končna vrednost EUR brez DDV z odštetim popustom |  |  |  |  | 0
DDV 22% |  |  |  |  | 0
SKUPAJ končna vrednost EUR z DDV |  |  |  |  | 0
Zahteve naročnika:
Ponudnik mora ponuditi vse od zap. št. 1. do zap. št. 6.
Obrazec predračuna mora biti izpolnjen v vseh delih.
Garancija ____let za kakovost izvedenih del od uspešno opravljenega prevzema del.
Za vgrajeni material veljajo garancijski roki proizvajalcev oz. dobaviteljev.
Okvirni termin izvajanja storitve bo___________.
Ponudnik (izpolni) :
Ponudnik za artikle, ki niso navedeni na predračunu prizna _____ % popusta.
Seznam pripravila: Tibor Brvar in Nina Kaličanin
Datum, kraj: |  |  |  | Podpis ponudnika
_________________